Evidenční číslo dokumentu : ŽP-DOK/1712/2013/Poš	Spisový znak.podznak – 231.2, skartační znak/skart. lhůta – A/20

### magistrát města Olomouce

# odbor Životního prostředí

# oddělení vodního hospodářství

Hynaisova 10, 779 11  Olomouc

Č. j. : 	SMOl/ŽP/55/4941/2012/Poš

Vyřizuje :	Ing. Lenka Poštolková, 4. nadz. podl., dv. č. 4.26

Telefon :	588 488 322

Fax :	588 488 313

E-MAIL:	lenka.postolkova@olomouc.eu

DATUM : 	22.4.2013

PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s.

Hrubá Voda 21

783 61  Hlubočky

„Ski Park Hrubá Voda - Zasněžování technickým sněhem“ - dodatečné povolení stavby

### R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106  zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 115 stavebního zákona

dodatečné povoluje

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona stavbu vodního díla „Ski Park Hrubá Voda - Zasněžování technickým sněhem“ v kraji Olomouckém, okrese Olomouc, na pozemcích parc. č. 410/0, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, trvalý travní porost, 413/0, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, trvalý travní porost, 415/0, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, orná půda, 426/1, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, ostatní plocha, 426/2, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, trvalý travní porost, 443/0, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, trvalý travní porost, 444/0, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, orná půda, 1161/0, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, vodní plocha, 436/15, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, ostatní plocha, 436/13, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, ostatní plocha, 436/14, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, ostatní plocha, 412/0, k.ú.Hrubá Voda, obec Hlubočky, trvalý travní porost, č. h. p. 4-10-03-102, HGR 6612, v blízkosti vodního toku Bystřice, ř. km 20,5, orientační souřadnice X, Y : 1 114 444,46; 533 203,09. Část stavby se nachází v záplavovém území významného vodního toku Bystřice.

Stavba je realizována stavebníkem spol. PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s., IČO 27815277, se sídlem na adrese Hrubá Voda 21, 783 61  Hlubočky.

Vlastník stavby : PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s., IČO 27815277, se sídlem na adrese Hrubá Voda 21, 783 61  Hlubočky.

Stručný popis stavby :

Stavba se nachází ve vysoké fázi realizace, stávající stav v mnoha místech odpovídá stavu cílovému. K dosažení cílového stavu technologie zasněžování lyžařského areálu bude třeba dobudovat tyto části :

SO 01 – jímací objekt v korytě Bystřice – odběrný objekt, gravitační potrubí, armaturní šachta (usazovací a škrtící), výtokový objekt

SO 02 – úprava víceúčelové nádrže – rozšíření, prohloubení, opevnění, osev a výsadby

SO 03 – úprava podávací čerpací stanice – vtokový objekt, úprava úrovně gravitačního potrubí, prohloubení podávací čerpací stanice

SO 04 – nová větev rozvodů zasněžování „B“ – trubní a kabelové rozvody, přípojná místa (nadzemní hydroboxy), zokruhování trubních řadů.

Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení :

V patě koryta řeky Bystřice bude osazen betonový odběrný objekt „OO“, chráněný česlovou stěnou, která bude omezovat transport plavenin do armaturní šachty. Konstrukce česlí bude uzpůsobena tak, aby v maximální míře bránila také prostupu vodních živočichů žijících v korytě řeky Bystřice, zejména ryb, do akumulační nádrže. Koryto bude v okolí objektu opevněno kamennou rovnaninou dva metry od objektu na obě strany. Odběrný objekt bude výškově osazen nade dnem koryta tak, aby byl zabezpečen transport sunutých splavenin po dně mimo nátok do objektu a aby byl zabezpečen průtok pod odběrem v období minimálních stavů v korytě. Pod odběrem zůstane zachován průtok QMB = 0,658 m3.s-1, což je průtok, při němž zůstanou zachovány všechny ostatní požadavky na průtok. Po realizaci odběrného objektu musí být kóta dna koryta pod úrovní hrany nátoku do objektu níž o 0,3 m v šířce nejméně 2,5 m.

Z odběrného objektu bude napájena akumulační nádrž gravitačním potrubím z PVC DN 300, PN 10. Potrubí bude přerušeno v armaturní šachtě, kde bude vybaveno uzavírací klapkou pro možnost odstavení přítoku do systému. V armaturní šachtě bude osazen také škrtící kus (škrtící clona), jenž zabezpečí nepřekročení povoleného množství odebrané vody. Armaturní šachta bude vzdálena od horní hrany koryta vodního toku o šířku manipulačního pásu toku o šířce 8,0 m. Tato šachta bude sloužit také pro odsazení hrubých nečistot z koryta řeky Bystřice, vtokové potrubí z vodoteče do šachty bude osazeno minimálně 30 cm pod výtokovým potrubím z šachty do nádrže. Horní hrana výustní trati potrubí mezi šachtou a vodní nádrží bude osazena 1,0 m pod úrovní provozní hladiny, aby bylo zabezpečeno nezamrzání. Výtok do akumulační nádrže bude opevněn kamennou rovnaninou.

Na pozemcích parc. č. 426/1 a 444 k.ú. Hrubá Voda je vytvořena provizorní víceúčelová nádrž v podobě zahloubené tůně. Nádrž bude dobudována a je navržena jako přírodní zemní bez těsnění a jejími hlavními funkcemi jsou akumulace vody pro zasněžování a ekologická funkce.

Ekologické funkce bude zabezpečovat nevypustitelný prostor pod nátokem do podávací čerpací stanice, v období mimo periodické snižování hladiny čerpáním vody pro zasněžování pak také litorální a příbřežní pásmo. Nevypustitelný prostor nádrže, který bude proti promrznutí chráněn krytem vrstvy vody akumulačního prostoru, bude mít tyto parametry:

- kóta dna:	336,42 m n.m.

- kóta hladiny:	337,12 m n.m.

- hloubka vody:	0,7 m

- ochranná vrstva vody:	až 1,3 m

- plocha dna:	730 m2

- plocha hladiny:	880 m2

- objem:	500 m3

- sklon dna:	0 %

- sklony svahů:	1 : 2,0 – 1 : 6,0

Vzhledem k faktu, že bude tento prostor chráněn vrstvou vody mocnosti 1,3 m po většinu zimního období kromě doby čerpání, kdy však bude hladina v nádrži pulsovat, nemůže nikdy dojít k promrznutí prostoru. Ekologické funkce bude v letním období dále plnit litorální pásmo mělké vody s malým sklonem dna, vymodelované směrem k prostoru stávající tůně a v prostoru pod lesem. Litorální pásmo bude osázeno makrofyty, dále od nádrže bude vysázena rozptýlená zeleň měkkého luhu. Směrem od lesa bude sklon svahu dosahovat hodnot až 1 : 6, směrem k původní tůni až 1 : 4. Břehová hrana a litorální pásmo bude v místech odvrácených od lyžařského areálu půdorysně a výškově nepravidelná se snahou tvorby prohloubených míst na úroveň maximálně 0,6 m pod úroveň provozní hladiny.

Nově přehrazená tůň pod lesem bude oddělena zemní hrází se šířkou v koruně minimálně 1,5 m a svahy 1 : 3. Pod svahem bude obnoven mělký průleh, který zde existoval před započetím zemních prací. Průleh bude mít šířku 2 až 3 m a hloubku cca 0,5 m, bude procházet nově oddělenou tůní pod lesem a bude celé délce v mírném sklonu vyspádován směrem k původní tůni, do které bude napojen.

Prostor pro akumulaci vody pro zasněžování je lokalizován mezi hladinou nevypustitelného prostoru a provozní hladinou na úrovni hladiny v korytě řeky Bystřice.

Parametry akumulačního prostoru:

- kóta spodní hladiny:	337,12 m n.m.

- kóta provozní hladiny:	338,42 m n.m.

- hloubka vody:	1,3 m

- plocha spodní hladiny:	880 m2

- plocha horní hladiny:	1250 m2

- objem:	1500 m3

- sklony svahů:	1 : 2,0 – 1 : 6,0

Nad hladinou nevypustitelného prostoru nádrže bude vybudován betonový vtokový objekt „VT“ do podávací čerpací stanice „ČPO“, chráněný česlovou stěnou, která musí být konstruována tak, aby zabránila průniku živočichů do šachty podávacího čerpadla. Dno a svahy okolo vtoku budou opevněny kamennou rovnaninou. Na trase od vtokového objektu do šachty podávací čerpací stanice bude uloženo gravitační potrubí z materiálu PVC DN 300, PN 10, Lv = cca 2 m. Potrubí bude ukončeno v šachtě podávací čerpací stanice uzavírací klapkou DN 300, jejíž ovládání bude vyvedeno do armaturního prostoru nad technologickým roštem.

Stávající šachta podávací čerpací stanice „ČPO“ je vytvořena ze tří skruží DN 1500, H = 1,0 m. Vlivem vysoké hladiny pozemních vod a silnému přítoku nebylo možné vybudovat objekt podávací čerpací stanice v cílovém stavu. V suchém letním období roku bude šachta prohloubena na projektovanou úroveň minimálně 2,0 m pod úrovní hladiny stálého nadržení Hsn.

V čerpací jímce je osazeno podávací čerpadlo PANELLI 180 REC 70/3, Q = 23 l.s-1, H = 40 m, P = 13 kW, zavěšené na ocelovém pochůzném roštu. Rošt je osazen tak, aby bylo umožněno vyvedení podávacího potrubí z šachty v nezámrzné hloubce min. 1,1 m pod terénem, zároveň v nejvýše možném místě tak, aby bylo omezeno nebezpečí jeho zaplavení vodou. Od čerpadla stoupá ocelové potrubí DN 160, PN 10, na němž je v armaturním prostoru nad technologickým roštem osazena zpětná klapka DN 160, PN 10, uzavírací klapka DN 160, PN 10 a manometr. Uvnitř armaturního prostoru je osazena také propojovací elektro skříň.

Z podávací čerpací stanice vychází podávací řad, který je tvořen potrubím HDPE DN 160, PN 10. Souběžně s potrubím je ve výkopu uložen také silový kabel CYKY 4x10 v chráničce Kopoflex průměru 50 mm a ovládací kabel CYKY 7x1,5 v chráničce Kopoflex průměru 50 mm. Sítě jsou uloženy ve výkopu hloubky 1,4 m a šířky 0,9 m. Potrubí je uloženo na vyrovnávací dřevěné trámky 300 x 300 x 100 mm a je obsypáno pískem. Kabelová trasa je označena výstražnou fólií.

Podávací řad je doveden do objektu tlakové čerpací stanice „ČTL“, jejíž stávající vystrojení již odpovídá cílovému stavu. Objekt tlakové čerpací stanice je přistaven k původní stodole, je na základových pasech, přízemní s pultovou střechou, stěnu budou vně obloženy kamenem.

Vodovodní vystrojení tlakové čerpací stanice je provedeno v oceli, svařované tvarovky a potrubí jsou propojeny s armaturami přírubovými spoji. Na nízkotlakém řadu je osazen vodoměr a dále je potrubí rozdvojeno a na jednotlivých větvích jsou osazeny filtry s ručním praním. Na vtoku a odtoku z jednotlivých filtrů je osazena uzavírací ruční klapka pro možnost odstavení jedné větve a vyprání vložky filtru. Na spojeném řadu je před čerpadlem osazen manometr. Přechod mezi nízkotlakými a vysokotlakými rozvody tvoří čerpadlo KSB MTC V 65/5B-6.1 11.65, Q = 23 l.s-1, H = 272 m, P = 90 kW, osazené na betonový podstavec. Na vysokotlakém řadu jsou osazeny tyto armatury: zpětná klapka DN 125, PN40, servošoupák DN 125, PN 40, manometr, tlakové čidlo, průtoková sonda a odbočka s kulovým uzávěrem a koncovkou kamlok 2´´ pro možnost napojení hadice.

V objektu je osazen vzduchový kompresor Atlas Corpo Airpower, typ GA7FF, který je s nízkotlakými rozvody vzduchu z PEHD DN 63, PN 10 propojen hadicí. Rozvody vzduchu jsou taženy po stěně objektu čerpací stanice a jsou vyvedeny mimo objekt prostupem přes podlahu v blízkosti prostupu vodovodního výtlaku. Z vnější strany objektu čerpací stanice je na vzduchovém potrubí v betonové skruži osazena armatura pro odvádění kondenzátu.

V čerpací stanici jsou osazeny elektrické skříně, a to rozvaděč technologie RT a rozvaděč kompenzace RK. Dále je na stěně umístěn frekvenční měnič. Kabely jsou vedeny v kabelových žlabech po obvodu místnosti.

Vstup do objektu je chráněn plechovými dveřmi, proslunění a možnost větrání jsou zabezpečeny okenním otvorem. Podlaha je vyspádována a v nejnižším místě je vytvořena jímka.

Z tlakové čerpací stanice je vyveden řad „A“, který je tvořen ocelovým vysokotlakým potrubím PN 40, celkové délky Lv = 416 m, které je ve spodní trati vyvedeno v DN 125, Lv = cca 177 m, za hydroboxem HN.02 je redukováno na DN 100 a po délce Lv = cca 194 m a dále je znovu redukováno u hydroboxu HN.06 na DN 80. V této dimenzi je dovedeno až do konce v délce Lv = cca 45 m. V celé délce řadu „A“ je uloženo potrubí tlakového vzduchu HDPE DN 63, PN 10, Lv = 416 m. Za výstupem z tlakové čerpací stanice osazena šachta, v níž je na nejnižším místě na potrubí osazen odvaděč kondenzátu. Ve výkopu řadu „A“ bude uložen také silový kabel AYKY 3 x 240 + 120 v chráničce Kopoflex průměru 90 mm, v délce Lv = 183 m. Tento kabel je doveden do přípojkové skříně u hydroboxu HN.02, odkud dále pokračuje silový kabel AYKY 3 x 150 + 70 v chráničce Kopoflex průměru 90 mm, Lv = 233 m. V celé délce řadu „A“ bude uložen ovládací kabel CYKY 7 x 2,5 v chráničce Kopoflex průměru 50 mm, Lv = 416 m a zemnící kulatina FeZn, průměr 10 mm, Lv = 416 m. Vodovodní potrubí je uloženo na vyrovnávací dřevěné trámky 300 x 300 x 100 mm a je obsypáno pískem. Kabelová trasa je označena výstražnou fólií.

Na konci potrubí je přivařeno potrubí 2´´, na které je v odvzdušňovací šachtě „OŠ“ osazen odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil. Tento ventil je umístěn v šachtě z betonových skruží DN 1000, uložených do štěrkového lože a přikrytých betonovým poklopem. Nad objektem šachty je navršena zemina pro zabezpečení nezamrznutí odvzdušňovacího a zavzdušňovacího ventilu.

Na trase řadu A u hydroboxu HN.02 je na terénu osazena přípojková elektrická skříň RIS, pod hydroboxem HN.02 je na vodovodním potrubí vsazen T-kus DN 125/125/125, PN 40. Z těchto dvou bodů budou v následující etapě vytaženy rozvody zasněžování, označené jako větev B, o celkové délce Lv = 281 m. Ihned za odbočením z řadu „A“ bude vodovodní potrubí redukováno redukcí DN 125/100, PN 40. V DN 100 bude uloženo v délce 162 m, dále bude u hydroboxu HN.10 osazena redukce DN 100/80, PN 40 a v DN 80 bude větev dotažena až k hydroboxu HN.07, Lv = 119 m, kde bude vodovodní potrubí zokruhováno. V celé délce větve bude uloženo potrubí stlačeného vzduchu PEHD DN 63, PN 10 a u hydroboxu HN.07 bude zokruhováno. Ve výkopu budou uložen také silový kabel AYKY 3 x 150 + 70 v chráničce Kopoflex průměr 90 mm a ovládací kabel CYKY 7 x 2,5 v chráničce Kopoflex průměru 50 mm. Délka kabelových rozvodů větvě „B“ bude Lv = 200 m. V celé délce větve „B“ Lv = 281 m bude uložena také zemnící kulatina FeZn průměru 10 mm. Vodovodní potrubí je uloženo na vyrovnávací dřevěné trámky 300 x 300 x 100 mm a je obsypáno pískem. Kabelová trasa je označena výstražnou fólií.

Na trase jsou osazeny přípojná místa „HN.i“ - nadzemní hydroboxy. V hydroboxech je osazen vodovodní hydrant, elektrant a přípojka tlakového vzduchu. Ve stávajícím stavu je na trati osazeno celkem 7 těchto zařízení HN.01 až HN.07, v budoucím stavu budou na větvi B osazeny ještě čtyři nadzemní hydroboxy HN.08 až HN.11.

Srážkové vody a vody z tajícího sněhu ze střech pozemních staveb lyžařského areálu jsou společně se svahovými vodami odváděny liniovým odvodňovacím prvkem do retenční nádrže. Situační schéma sítě a jednotlivých prvků je přílohou C.04. Zatrubnění občasné vodoteče (na výkrese C.04 označené číslem 14 a 17) bylo povoleno OÚ Hlubočky, stavebním úřadem územním rozhodnutím č.j. OÚ Hl/1900/12/SMV/StÚ/179-5/K z 15.8.2012. Koryto Bystřice bude v okolí výustního objektu opevněno kamennou rovnaninou dva metry od objektu na obě strany.

###### Údaje o dodatečně povolené stavbě vodního díla:

Umístění objektů vůči břehu…………………………………………	01 - levý břeh

Provozně – manipulační řád…………………………………………	ANO

Povolovaná vodní díla……………………………………………….	431 objekty pro jímání vody, 432 vodovodní řady přívodní, 436 čerpací a přečerpací stanice, 446 retenční nádrž

Účely užití vodního díla……………………………………………..	99 jiné (zasněžování technickým sněhem)

Příslušnost k systému vodovodu…………………………………….	99 jiný

Účel užití vody………………………………………………………	24 výroba sněhu vodními děly

Druh vodovodního řadu ......................................……………………	99 jiný

Počty oddělených částí systému……………………………………..	1

Celková délka řadů  ..………………………………………………..	0,707 km

Nejmenší jmenovitá světlost řadu …………………………………..	80 mm

Největší jmenovitá světlost řadu ……………………………………	125 mm

Čerpací a přečerpací stanice…………………………………………	2 ks

Projektovaný výkon…………………………………………………	23 l/s (ČPO), 23 l/s (ČTL)

Výtlačná (dopravní) výška………………………………………….	40 m (ČPO), 272 m (ČTL)

Druh retenční nádrže………………………………………………..	99 jiný

Objem nádrže……………………………………………………….	2 tis. m3.

Další podrobnosti jsou uvedeny v citovaném projektu stavby.

Zařízení, která se připojují k hydroboxům (sněžná děla) nejsou vodní díla a nejsou předmětem tohoto rozhodnutí.

Pro dokončení stavby se stanovují tyto podmínky :

- S dokončením stavby může být započato až dodatečné stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá stavebník od speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit.

- Stavba bude upravena a dokončena podle schválené projektové dokumentace, vypracované spol. Aqua Industrial s.r.o., Dalimilova 54b, Chomoutov 285, 779 00  Olomouc, Ing. Jiřím Vicencem, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1201937, pod zak.č. 12009, v 12/2012. Jakékoliv další změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.

- Gravitační potrubí PVC DN 300 v manipulačním pásmu toku (8 m od břehové hrany) od nátokového objektu u vodního toku Bystřice po armaturní šachtu musí být dostatečně únosné pro pojezd těžkou mechanizací správce toku (25t).

- Vzhledem k přírodnímu charakteru vodního toku musí být při realizaci ověřena průtočnost pod spodní hranou odběrného objektu, tento prostor nesmí být tvořen vyhloubenou tůní a nesmí být ovlivněn vzdutím. Vzhledem k přirozeným korytotvorným procesům a chodu splavenin musí být stav revidován.

- Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů, která jsou nedílnou součástí schválené projektové dokumentace – dokladové části (viz jejich výčet v odůvodnění).

- Dokončení stavby bude prováděno hlavním stavebním podnikatelem spol. Aqua Industrial s.r.o., Dalimilova 54b, Chomoutov 285, 779 00  Olomouc.

- Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a  nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Výkopová zemina a staveništní odpad bude uložen v souladu se zákonnými přepisy o odpadech, nebo předán za účelem využití či zneškodnění oprávněné osobě - viz závazné stanovisko MMOl, odb. ŽP, č.j. SMOL/110347/2012/OZP/OH/Noz z 19.9.2012 :

1.	S odpadem, který vznikne v rámci stavby i během vlastního provozu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel stavby. Za nakládání s odpady během vlastního provozu zodpovídá provozovatel objektů.

2.	Požadujeme, aby odpady vznikající ze stavby a při vlastním provozu byly tříděny a dále využitelné odpady byly přednostně předány k recyklaci a následnému využití. Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky a nesmí být znečištěné nebezpečnými látkami.

3.	Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např. na odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny S – OO, odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S – NO) nebo v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech.

4.	Připomínáme, že v případě vzniku nebezpečných odpadů v rámci stavby i během vlastního provozu lze s těmito odpady nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (tj. Magistrát města Olomouce při produkci do 100 tun nebezpečných odpadů za rok, Krajský úřad Olomouckého kraje při produkci nad 100 tun nebezpečných odpadů za rok).

5.	K terénním úpravám bude využita výkopová zemina, nebudou zde využívány odpady.

- Práce na pozemcích ZPF budou prováděny v souladu se souhlasy MMOl, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství. Budou dodrženy následující podmínky ze souhlasu č.j. SMOl/ŽP/55/3092/2012/Př z 23.7.2012 :

- práce na uvedených zemědělských pozemcích budou probíhat v maximální možné míře v době vegetačního klidu

- stavbou nebudou dotčeny jiné zemědělské pozemky

- doba záboru nepřekročí dobu 1 rok, včetně uvedení pozemků do původního stavu, termín zahájení prací bude upřesněn ve stavebním řízení

- při vlastní práci je investor (stavebník) povinen respektovat zásady ochrany ZPF, vyplývající z ustanovení § 8 cit. zákona

- šíře manipulačního pruhu bude cca 4 m včetně výkopu, délka a hloubka uložení kanalizace nepřekročí stanovené parametry uvedené v technické zprávě

- práce na pozemcích a vstup na ně bude v dostatečném  časovém předstihu projednán s vlastníky, případně s uživateli pozemků

a SMOl/ŽP/55/4569/2012/Po z 13.11.2012 :

- Souhlas je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle stavebního zákona.

- Platnost souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením její platnosti.

- Tento souhlas neopravňuje žadatele k zahájení výstavby. Odnětí půdy ze ZPF nabude účinnosti až po nabytí právní moci stavebního povolení, popř. ve lhůtě v něm uvedené.

- Za trvalé odnětí půdy ze ZPF je žadatel povinen v souladu s ust. § 11 zákona uhradit jednorázový odvod  finanční částky.  Konkrétní výše odvodů a způsob jejich platby budou upřesněny v rozhodnutí, které podle § 11 vydá zdejší odbor ŽP MmOl přímo, v návaznosti na pravomocné stavební povolení. Při výpočtu konkrétní výše odvodů v závislosti na odnímané výměře se bude vycházet z částky  ve výši  41.16,- Kč/1m2  odnímané půdy pro BPEJ 55800 a z částky ve výši 2.1,-Kč za 1m2  odnímané půdy pro BPEJ 54078.

- V souladu s ust. § 8, odst. 1 zákona provede ten, v jehož prospěch je souhlas udělován, na vlastní náklad skrývku kulturní vrstvy půdy do hloubky  10-15 cm a následně ji využije k ozelenění staveb na pozemcích p.č. 406, 407, 408/1, 408/2, 408/3, 410, 399, 321, 322, 323, 324, 325, 398, 400, 401/1, 401/2 a 403/2, které jsou ve vlastnictví investora. Kubatury využití ornice jsou součástí spisového materiálu tohoto souhlasu. Způsob provedení skrývky a její další manipulace bude prováděna v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhl. č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Termín provedení skrývky je závislý na nabytí právní moci stavebního povolení vydaného podle stavebního zákona. Splnění této povinnosti lze vymáhat ukládáním pokut ve smyslu ust. § 20 zákona.

- Tímto souhlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků pozemků a státem chráněné zájmy uživatelů pozemků.

- Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit  zřetelné vyznačení hranic záboru v terénu, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.

- Podmínky a skutečnosti v tomto souhlasu uvedené může na návrh žadatele orgán ZPF změnit v řízení o změně rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona.

- Budou splněny podmínky závazného stanoviska MMOl, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství 
č.j. SMOl/ŽP/55/4576/2012/Číž z 13.12.2012 :

- v akumulační nádrži nebude snižována hladina vody v jarních měsících (duben, květen, červen)

- nebude odebírána voda z levostranného bezejmenného přítoku řeky Bystřice

- návrh terénních a vegetačních úprav v areálu bude předložen a konzultován na zdejším oddělení ochrany přírody a krajiny.

- Budou dodržena opatření ke zmírnění a vyloučení negativního vlivu na zvláště chráněné druhy tak, jak jsou popsána ve vyjádření Krajského úřadu OK, odb. ŽP a Z, odd. ochrany přírody, 
zn. KÚOK/3272/2013/OŽPZ/431 č.j. KUOK 10627/2013 z 23.1.2013 :

- pro fázi výstavby :

  - načasování zásahů do půdního krytu a kácení dřevin do doby od začátku září do poloviny března (mimo období vegetace, reprodukce a aktivity živočichů), neprovádět velkoplošné stržení drnu či rozsáhlou planaci terénu, neměnit výrazně hydrologické poměry, minimalizovat pojezdy těžké techniky v podmáčeném terénu a do podmáčeného terénu neumisťovat stavby a mezideponie,

  - nezasahovat do stávající vodní plochy ve spodní části lokality, stavební práce ve spodní části záměru provádět mimo období rozmnožování obojživelníků, neprovádět plošné úpravy břehů,

  - v období výstavby zajišťovat výkopy proti vnikání obojživelníků, kontrolovat výkopy na výskyt obojživelníků (eliminovat uvíznutí živočichů), pokud stavba retenční nádrže bude pokračovat v závěru března či déle, bude jáma a staveniště ohraničena dočasnou zábranou proti průniku obojživelníků,

  - upravit břehy nově budované retenční nádrže – sklon břehu umožňující obojživelníkům bezpečné opuštění nádrže (takto vytvarovat min. 10% souvislé délky břehu, lépe více, mírném svahu se sklonem 1:8 a více), dno nádrže pokrýt přírodním materiálem (doporučen např. zazemněný štěrk), konstruovat vodní nádrž tak, aby při čerpání vody z retenční nádrže zůstávala minimální výška vodního sloupce v nádrži cca 0,75 m (eliminace rizika promrznutí dna) a zabezpečit technický nátok k čerpadlu, aby nedocházelo k vnikání vodních živočichů dovnitř čerpacího zařízení (doporučen filtr s velikostí ok cca 0,5 cm),

  - část odtěžené dřevní hmoty, zejména bukové, ponechat kolem podmáčených ploch samovolnému rozpadu,

  - zásahy do koryta vodního toku Bystřice v souvislosti s budováním odběrného objektu realizovat v období mimo dobu rozmnožování zvláště chráněných ryb (mimo období březen až květen),

- pro fázi provozu (údržby)

podmínky g) a h) se netýkají vodních děl

i)    zabezpečit, aby se v retenční nádrži nevyskytovaly ryby (zamezení predace obojživelníků a jejich larev), při údržbě nádrže nepoužívat chemické přípravky, případné čištění nádrže provádět v podzimním období (doporučeno v září).

- Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí, Povodí Moravy, s.p. zn. PM060037/2012-203/Ku ze dne 13.11.2012 :

- Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

- Odběr vody bude realizován dle přiložené PD – schéma jímání vody z koryta Bystřice – objektem (D8). Odběrný objekt nesmí v žádném případě snižovat průtočný profil koryta toku a tvořit tak překážku v toku.

- Splněna v PD.

- Splněna v PD.

- Výletní objekt drenážního potrubí musí být v toku dostatečně opevněn, nejlépe kamennou dlažbou do betonu opřenou o záhozovou patku ve dně. Opevnění výústního objektu musí být vyspádováno v jednom sklonu, musí plynule navazovat na okolní terén, a to při šířce min DN potrubí + 2 m. Potrubí ani případná žabí klapka nesmí přesahovat opevnění objektu a tvořit tak překážku v toku.

- Splněna v PD.

- Případné zásahy do břehového porostu musí být předběžně projednány s ekologem závodu Horní Morava (tel. 585 711 246).

- Splněna v PD.

- Stavbou nevznikne Povodí Moravy, s.p. žádný hmotný majetek.

A stanoviska Povodí Moravy, s.p. zn. PM003736/2013-203/Ku ze dne 31.1.2013 :

- Budou dodrženy podmínky ze stanoviska PM, s.p. – č.j. PM060037/2012-203/Ku. – viz výše.

- Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.

- Před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme prohlídku stavby za účasti investora a přímého správce toku (kontakt – 585 711 255), kde bude správci toku předáno zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán pro vklad věcného břemene do katastru nemovitostí. Zápis z této schůzky bude předán před vydáním kolaudačního souhlasu příslušnému vodoprávnímu úřadu.

- Část stavby se nachází v záplavovém území řeky Bystřice.

- Navrhovatel zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod.

- Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zábraně případným úkapům či únikům ropných látek.

- Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit  na odboru ŽP Magistrátu města Olomouce.

- Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení OÚ Hlubočky.

- Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN DIN 18 920 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody MMOl. Případné rozkopávky a zábory veřejné zeleně mimo stavbu povoluje OÚ Hlubočky.

- Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).

- Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ”Stavba povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.

- Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb.

- Odvodňovací studny (pokud nebude možné čerpat podzemní vodu přímo z výkopu) jsou ve smyslu § 55, odst. 1 písm. j) studny – vodní díla. Jedná se o stavbu dočasnou vzhledem k účelu, ke kterému mají soužit. K jejich realizaci a poté i k jejich odstranění je potřebné povolení v souladu s ustanovením § 15 vodního zákona, které vydává příslušný vodoprávní úřad..

- V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.

- Předpokládaná doba výstavby: zahájení dokončení stavby: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, dokončení stavby: 31.12.2013.

- Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.

- Před zahrnutím nově položených potrubí vodovodního řadu pro zasněžování, bude provedena tlaková zkouška s přihlédnutí k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu a výsledcích tlakové zkoušky předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.

- Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

- K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb. a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.

- Ke kolaudaci stavby bude dále předložen návrh provozního a manipulačního řádu povolovaných vodních děl, zpracovaný podle vyhlášky MZE č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.

- V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy vodovodního řadu pro zasněžování zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do katastrální mapy bude předloženo odboru životního prostředí MMOl pro účely vydání kolaudačního souhlasu.

- Po vybudování nádrže do cílového stavu bude nádrž geodeticky zaměřena a na základě toho budou sestaveny batigrafické křivky nádrže, neboli křivky zatopených ploch a objemů. Na svahu nádrže v místě nátoku z vodního toku bude osazena vodočetná lať.

- Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.

- Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

- V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).

- Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.

- V době přípravy stavby stavebník oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Královopolská 147, 612 00 Brno. Stavebník na základě předložené písemné dohody umožní provedení záchranného archeologického výzkumu ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění. Termín zahájení zemních prací musí být této instituci písemně ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s., IČO 27815277, se sídlem na adrese Hrubá Voda 21, 783 61  Hlubočky.

Odůvodnění:

Při vodoprávním dozoru konaném dne 29.11.2012 bylo zjištěno, že stavebník provádí stavbu vodního díla „Zasněžování technickým sněhem“ bez povolení vodoprávního úřadu. Následně MMOl, odb. ŽP obdržel dne 12.12.2012 žádost stavebníka PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s., IČO 27815277, se sídlem na adrese Hrubá Voda 21, 783 61  Hlubočky o dodatečné povolení stavby.

Vodoprávní úřad opatřením č.j. SMOl/ŽP/55/4778/2012/Poš ze dne 14.12.2012 oznámil zahájení řízení o odstranění této stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona a upozornil stavebníka, že stavbu lze dodatečně povolit, pokud stavebník nebo její vlastník prokáže podle § 129 odst. 2 stavebního zákona, že stavba:

není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s  územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území, není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje, není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem a stavebník nebo vlastník požádá o dodatečné povolení stavby a předloží podklady ve stejném rozsahu jako k žádosti o stavební povolení.

Vodoprávní úřad řízení o odstranění stavby v souladu s ustanovením § 129 odst. 3 stavebního zákona a § 64 odst. 1 písm. e) správního řádu přerušil usnesením ze dne 14.1.2013 a pokračoval v řízení o žádosti o dodatečné stavební povolení.

Dnem podání žádosti o dodatečné povolení stavby bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vzhledem k tomu, že podání nemělo předepsané náležitosti vyzval vodoprávní úřad žadatele k doplnění žádosti a řízení o dodatečném povolení stavby přerušil dne 11.1.2013. Poslední doklad byl doplněn 7.3.2013. Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení dopisem MMOl 
č.j. SMOl/ŽP/55/4941/2012/Poš ze dne 14.3.2013.

Při vymezování okruhu účastníků řízení v případě vydání dodatečného stavebního povolení vodoprávní úřad postupoval podle ustanovení § 27 správního řádu a § 115 vodního zákona a jsou jimi PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s., IČO 27815277, se sídlem na adrese Hrubá Voda 21, 783 61  Hlubočky, zastoupený A, Ing. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Vzhledem k tomu, že účastník řízení paní Q zemřela, bylo zůstavitelům doručováno veřejnou vyhláškou.

Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání.

Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání dodatečného stavebního povolení mohou nahlédnout do 10 dnů po doručení oznámení.

Ve stanovené lhůtě nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Podmínky ze závazných stanovisek a souhlasů dotčených orgánů byly zapracovány do podmínek dodatečného stavebního povolení. Podmínky č. 3), 4), 6) a 8) ze stanoviska Povodí Moravy, s.p., zn. PM060037/2012-203/Ku z 13.11.2012 byly splněny v předložené projektové dokumentaci. Podmínky ze závazného stanoviska KHS OK, týkající se měření hluku z provozu zasněžování sněžnými děly nelze akceptovat, neboť zařízení (sněžná děla), která se připojují k hydroboxům nejsou vodní díla a nejsou předmětem vodoprávního řízení.

Vodoprávní úřad měl k vydání dodatečného stavebního povolení k dispozici následující doklady :

- projekt stavby

- plná moc

- kopie katastrální mapy, výpis z KN

- vyjádření OÚ Hlubočky, odb. správy majetku a výstavby – stavební úřad, č.j. OÚ H1/4015/12/SMV/StÚ/447-2/K ze dne 17.12.2012

- smlouva o právu provést stavbu s Obcí Hlubočky

- nájemní smlouva s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. a dodatek č. 1 a 2 k nájemní smlouvě

- smlouva o budoucí nájemní smlouvě a o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Povodím Moravy, s.p.

- sdělení Obce Hlubočky, zn. OÚHL3967/12/SMV z 13.12.2012

- územní rozhodnutí na terénní úpravy a zatrubnění vodoteče vydané OÚ Hlubočky, stavebním úřadem územním rozhodnutím č.j. OÚ Hl/1900/12/SMV/StÚ/179-5/K z 15.8.2012 a příslušná projektová dokumentace

- závazné stanovisko Vojenského lesního úřadu, č.j. 1-193/2012-4707 z 15.10.2012, doplnění č.j. 1-193_1/2012-4707 z 17.12.2012

- stanovisko MMOl, odb. ŽP, č.j. SMOL/169795/2012/OZP/OH/Noz z 13.11.2012, aktualizace z 10.12.2012 (odpady), 12.12.2012 (ochrana přírody)

- stanovisko MMOl, odb. ŽP, č.j. SMOL/110347/2012/OZP/OH/Noz z 19.9.2012, aktualizace z 10.12.2012 (odpady), 12.12.2012 (ochrana přírody)

- souhlas MMOl, odb. ŽP, č.j. SMOl/ŽP/55/3092/2012/Př z 23.7.2012, č.j. SMOl/ŽP/55/4569/2012/Po z 13.11.2012

- závazné stanovisko MMOl, odb. ŽP, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOl/ŽP/55/4576/2012/Číž z 13.12.2012

- závěr zjišťovacího řízení vydaný Krajským úřadem OK pod č.j. KUOK 18537/2012 dne 21.2.2012

- závěr zjišťovacího řízení vydaný Krajským úřadem OK pod č.j. KUOK 124538/2007 dne 29.2.2008

- stanovisko ke změně č. III záměru vydané Krajským úřadem OK pod č.j. KUOK 77377/2012 dne 7.9.2012

- rozhodnutí Krajského úřadu OK, odb. ŽP a Z (výjimka), č.j. KUOK 142073/2011 z 5.1.2012

- rozhodnutí Ministerstva ŽP, č.j. 18817/ENV/12,490/570/12 z 18.5.2012

- vyjádření Krajského úřadu OK, odb. ŽP a Z, č.j. KÚOK/3272/2013/OŽPZ/431 z 23.1.2013

- stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM060037/2012-203/Ku z 13.11.2012, zn. PM003736/2013-203/Ku z 31.1.2013

- závazné stanovisko KHS OK, č.j. KHSOC/22708/2012/OC/HOK z 18.12.2012

- závazné stanovisko HZS OK, č.j. HSOL-367-2/2013 z 21.1.2013

- biologické posouzení zpracované RNDr. M. Banaše vypracované v r. 2011

- akustická studie vypracovaná spol. Ecological Consulting a.s. v roce 2012

- vyjádření správců sítí –

- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001046902873 z 20.9.2012, doplněk z 22.1.2013

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j. 708684/12 z 6.12.2012

- VUSS Brno, č.j. 7334/29974/2012-1383-ÚP-OL z 8.10.2012, č.j. 212/32933/2013-1383-ÚP-OL z 16.1.2013.

Správní poplatek ve výši 3000 Kč,- byl zaplacen dne 18.1.2013.

Posouzení vodoprávního úřadu :

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí posoudil předmětnou stavbu z hledisek uvedených v ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona a dospěl k závěru, že stavba není s těmito zájmy v rozporu, předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení této stavby a realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:

Ve stavebních pracích na stavbě nesmí být pokračováno dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

##### Ing. Hana Zvoníčková

##### vedoucí oddělení vodního hospodářství

Doručení:

Podle § 25 odst. 1 správního řádu, v případě, že je doručováno osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, musí vodoprávní úřad uvědomit tyto o řízení veřejnou vyhláškou. Z těchto důvodů toto rozhodnutí bude doručeno veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým ( úřední deska ).

..........................................………………….                       ........................................…………………

vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko                       sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník :

Zůstavitelům po zemřelé Q veřejnou vyhláškou – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a OÚ Hlubočky

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

stavebník

- PARK SPORTU Hrubá Voda, a.s., IČO 27815277, Hrubá Voda 21, 783 61  Hlubočky

zástupce

- A

vlastníci a uživatelé dotčených pozemků a staveb

- Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO 00000205, Pod Juliskou 5, Dejvice 1621, 160 00  Praha

- Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, Veveří 932, 602 00  Brno

- Obec Hlubočky, IČO 00298891, Olomoucká, Hlubočky 17, 783 61  Hlubočky

vlastníci a uživatelé sousedních pozemků a staveb

- Ing. Antonín Tomeček, Doloplazy 83, 783 56  Doloplazy

- Petr Stecker, Hrubá Voda 19, 783 61  Hlubočky

- Ladislav Smolík, Velkomoravská 18, Povel 318, 779 00  Olomouc

- Jindřiška Smolíková, Velkomoravská 18, Povel 318, 779 00  Olomouc

- Květuše Steckerová, Hrubá Voda 18, 783 61  Hlubočky

- Jana Staňková, Hrubá Voda 19, 783 61  Hlubočky

- Q - zemřela, zůstavitelům doručováno veřejnou vyhláškou

dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí

- ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 8, Děčín IV-Podmokly 847, 405 02  Děčín

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČO 60193336, Za Brumlovkou 2, Michle 266, 140 00  Praha

občanské sdružení

- Unie pro řeku Moravu, IČO 60552417, Hrubá Voda 10, 783 61  Hlubočky

Dotčené orgány státní správy a ostatní (na vědomí):

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, 779 11  Olomouc

- MMOl, odbor životního prostředí, odd. odpadov. hospod. a péče o prostředí, Hynaisova 34/10, 779 11  Olomouc

- Obecní úřad Hlubočky, odbor výstavby - stavební úřad, Olomoucká, Hlubočky 17, 783 61  Hlubočky

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO 70885940, Schweitzerova 91, Povel 222, 779 00  Olomouc

- KHS Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO 71009248, Wolkerova 6, Nová Ulice 74, 779 00  Olomouc

- KÚ Olomouckého kraje, odb. životního prostředí a zemědělství, odd. ochrany přírody, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 
779 00  Olomouc                                                                                                                                                               Co: spis 2x